苏州市空气吸收剂量率简报

2026年一季度

苏州空气吸收剂量率

季度简报

苏州市环境监测站（苏州市环境监控中心）

2026年4月

苏州市辐射环境空气吸收剂量率季度简报
2026年一季度，苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件。
监测结果表明，各自动站空气吸收剂量率均在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5 nGy/h）。
附件
■ 苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率季报表
	序号
	自动站名称
	月份
	空气吸收剂量率（nGy/h）

	
	
	
	小时均值最大值
	小时均值最小值
	月均值
	平均值

	1
	南门站
	1
	112.7
	85.4
	89.2
	89.2

	
	
	2
	110.4
	86.5
	89.7
	

	
	
	3
	105.3
	86.9
	88.8
	

	2
	环保产业园站
	1
	134.7
	71.5
	81.6
	97.1

	
	
	2
	125.7
	101.6
	105.2
	

	
	
	3
	125
	101.9
	104.4
	

	3
	苏州生态环境局站
	1
	125
	101.9
	104.4
	91.3

	
	
	2
	116.6
	81.8
	85.1
	

	
	
	3
	105.6
	82.4
	84.4
	

	4
	锦溪街示范站
	1
	100
	96.4
	97.6
	97.7

	
	
	2
	120.8
	94.8
	96.7
	

	
	
	3
	152.9
	94.2
	98.7
	

	以下空白

	备注：2026年1月底环保产业园站位置搬迁，辐射剂量率在天然本底水平内略有波动。



