附件2
酶底物法程控定量封口机

1.技术参数：符合GB/T 5750.12 2023《生活饮用水标准检验方法》、HJ1001-2018《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定酶底物法》、CJ/T51-2018《城镇污水水质标准检验方法》、DBJ 440100/T 276-2016《水质耐热大肠菌群的测定酶底物法》、NY/T 1665-2008 《离饮用水中总大肠菌群和大肠埃希1氏菌的测定酶底物法》、DB21/T 2368-2014《海水中总大肠菌群和粪大肠菌群快速测定酶底物法》
2.电压：220VAC±10%，额定功率500W

3.操作方式
3.1实验操作简便，开关简易；
3.2.具有触摸显示屏，具备加热进度、计数功能、错误代码显示；

4.消毒配置：配备254nm、3W 紫外灯，可自主开启消毒功能，保障设备操作环境安全；

5.工作性能

5.1.设备预热时间 ≤2 分钟；

5.2.可在15 秒内完成定量盘封口；

6.智能功能：配备休眠功能及故障码显示系统，可快速检索故障，便于日常维护维修；

7.认证标准：通过ISO认证；

8.能连续封口定量盘，不间断。
9.配置清单

9.1.酶底物法程控定量封口机一台；
9.2.试剂耗材200套（每套包含培养基、97孔定量盘、无菌取样瓶）。
