附件3

技术要求偏离表

项目名称: 酶底物法程控定量封口机           供应商名称：   (盖章）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶底物法程控定量封口机 | 1、设备要求： 满足饮用水、地表水、污水等粪大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌等项目分析检测。 2、技术要求： - 1.实验操作方便，开关简易，具有触摸显示屏，具备加热显示、计数显示、错误代码显示功能（提供实物图片证明）； 2.具有休眠功能，待机自动休眠可随时唤醒； 3.具备消毒功能，配备254nm、3W 紫外灯，可自主开启消毒功能，保障设备操作环境安全，杜绝交叉污染； 4.具有日封口数及总封口数计数功能，用于溯源; 5.设备预热时间 ≤2 分钟； 6.可在15 秒内完成定量盘封口； 7.能连续封口定量盘，不间断； 8.具有故障码显示系统，可快速检索故障，便于自检及维修； 9.产品要求通过ISO认证； 10.为保障本次采购设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力。 3、配置要求： - 智慧型程控定量封口机1台、试剂耗材200套（每套包含培养基、97孔定量盘、无菌取样瓶）。 - 4、售后服务和培训要求 - 接到用户通知后，免费安装调试至仪器可正常运行，提供至少2人免费培训，保证培训人掌握仪器的基本操作技能。 |  |  |

请在“偏离说明”项下填写以下内容：符合的，填写“无偏离”；优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。