采购协议供货询价单
	采购人发出询价时间
	2026.6.29
	供应商报价时间
	

	采购人全称
	苏州市环境监测站
	供应商全称（公章）
	

	采购人详细地址
	苏州市虎丘区竹园路8号
	供应商详细地址
	

	经办人
	朱晓迪
	联系电话
	0512-62701933
0512-68260922
jcz@hbj.suzhou.gov.cn
	联系人
	　
	联系电话
	

	名称、规格
	服务内容
	服务期
	地点
	数量
	单价
	总价
	地点
	配置是否完全满足
	服务期能否满足
	备注

	Orion™ ISE 离子强度调节剂 (ISA) 和特殊试剂，规格:940909，用于氟化物电极的 TISAB II
	实验室试剂耗材
	7天
	苏州市虎丘区竹园路8号

	1瓶
	
	
	
	
	
	

	可换膜过滤器，pp塑料；适配滤膜直径：50mm，适配100ml针筒
	
	
	
	20个
	
	
	
	
	
	

	可换膜过滤器，不锈钢；适配滤膜直径：50mm，适配100ml针筒
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK50]1个
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk227077173]离子色谱仪保护柱，4*50mm，货号052962
	
	
	
	1根
	
	
	
	
	
	赛默飞

	离子色谱仪分析柱，4*250mm，货号052960
	
	
	
	1根
	
	
	
	
	
	赛默飞

	Dionex™ AS-DV 自动进样器 PolyVials 和盖塑料瓶5ml/20µL，货号038141
	
	
	
	1包
	
	
	
	
	
	赛默飞

	自动进样器聚丙烯管14mL，货号942347004131
	
	
	
	2包
	
	
	
	
	
	赛默飞

	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]0.45um滤膜 ，货号SLHVR33RB
	
	
	
	2盒
	
	
	
	
	
	Millex

	伸缩式采样杆配塑料桶500mL（最长5米）
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]2根
	
	
	
	
	
	

	伸缩式采样杆配不锈钢桶500mL（最长5米）
	
	
	
	2根
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK46]ICAP-RQ采样锥，货号3600812
	
	
	
	1个
	
	
	
	
	
	赛默飞

	ICAP-RQ截取锥，货号1311870
	
	
	
	1个
	
	
	
	
	
	赛默飞

	ICAP-RQ嵌片，货号1318480
	
	
	
	1个
	
	
	
	
	
	赛默飞

	石墨垫圈，5080-8773
	
	
	
	2盒
	
	
	
	
	
	安捷伦

	护目镜，3M
	
	
	
	15个
	
	
	
	
	
	

	TL2300浊度标液，货号：2662105-CN
	
	
	
	1套
	
	
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK1]哈希

	2100Q标液套装，货号2971205-CN
	
	
	
	1套
	
	
	
	
	
	哈希

	莱宝真空泵油LV420
	
	
	
	2瓶
	
	
	
	
	
	

	其他要求
	报价截止时间：2026.7.2 
	合计
	人民币：
	

	
	
	
	大写：
	


注1：询价单需在“供应商全称”处加盖公章。
注2：报价时需提供(1)有效填写的询价单（盖章原件）、(2)供应商营业执照（盖章复印件）、（3）依法缴纳人员社保的证明材料或承诺函（盖章原件）。
[bookmark: _GoBack]
