采购协议供货询价单

| 采购人发出询价时间 | 2026.6.29 |  |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 苏州市环境监测站 |  |  |  |  |  | 供应商全称（公章） |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 苏州市虎丘区竹园路8号 |  |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 朱晓迪 | 联系电话 | 0512-62701933 0512-68260922 jcz@hbj.suzhou.gov.cn |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 名称、规格 |  |  | 服务内容 | 服务期 | 地点 | 数量 | 单价 | 总价 | 地点 | 配置是否完全满足 | 服务期能否满足 | 备注 |
| Orion™ ISE 离子强度调节剂 (ISA) 和特殊试剂，规格:940909，用于氟化物电极的 TISAB II |  |  | 实验室试剂耗材 | 7天 | 苏州市虎丘区竹园路8号 | 1瓶 |  |  |  |  |  |  |
| 可换膜过滤器，pp塑料；适配滤膜直径：50mm，适配100ml针筒 |  |  |  |  |  | 20个 |  |  |  |  |  |  |
| 可换膜过滤器，不锈钢；适配滤膜直径：50mm，适配100ml针筒 |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 离子色谱仪保护柱，4*50mm，货号052962 |  |  |  |  |  | 1根 |  |  |  |  |  | 赛默飞 |
| 离子色谱仪分析柱，4*250mm，货号052960 |  |  |  |  |  | 1根 |  |  |  |  |  | 赛默飞 |
| Dionex™ AS-DV 自动进样器 PolyVials 和盖塑料瓶5ml/20µL，货号038141 |  |  |  |  |  | 1包 |  |  |  |  |  | 赛默飞 |
| 自动进样器聚丙烯管14mL，货号942347004131 |  |  |  |  |  | 2包 |  |  |  |  |  | 赛默飞 |
| 0.45um滤膜 ，货号SLHVR33RB |  |  |  |  |  | 2盒 |  |  |  |  |  | Millex |
| 伸缩式采样杆配塑料桶500mL（最长5米） |  |  |  |  |  | 2根 |  |  |  |  |  |  |
| 伸缩式采样杆配不锈钢桶500mL（最长5米） |  |  |  |  |  | 2根 |  |  |  |  |  |  |
| ICAP-RQ采样锥，货号3600812 |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  | 赛默飞 |
| ICAP-RQ截取锥，货号1311870 |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  | 赛默飞 |
| ICAP-RQ嵌片，货号1318480 |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  | 赛默飞 |
| 石墨垫圈，5080-8773 |  |  |  |  |  | 2盒 |  |  |  |  |  | 安捷伦 |
| 护目镜，3M |  |  |  |  |  | 15个 |  |  |  |  |  |  |
| TL2300浊度标液，货号：2662105-CN |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  | 哈希 |
| 2100Q标液套装，货号2971205-CN |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  | 哈希 |
| 莱宝真空泵油LV420 |  |  |  |  |  | 2瓶 |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 | 报价截止时间：2026.7.2 |  |  |  |  | 合计 | 人民币： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

注1：询价单需在“供应商全称”处加盖公章。

注2：报价时需提供(1)有效填写的询价单（盖章原件）、(2)供应商营业执照（盖章复印件）、（3）依法缴纳人员社保的证明材料或承诺函（盖章原件）。