采购协议供货询价单
	采购人发出询价时间
	2026.6.29
	供应商报价时间
	

	采购人全称
	苏州市环境监测站
	供应商全称（公章）
	

	采购人详细地址
	苏州市虎丘区竹园路8号
	供应商详细地址
	

	经办人
	蔡宁宁
	联系电话
	0512-68707629
jcz@hbj.suzhou.gov.cn
	联系人
	　
	联系电话
	

	名称、规格
	服务内容
	服务期
	地点
	数量
	单价
	总价
	地点
	配置是否完全满足
	服务期能否满足
	备注

	滤膜，47mm 聚四氟乙烯
	上方山空气自动站运维耗材采购
	14天
	苏州市虎丘区竹园路8号

	96片
	
	
	
	
	
	

	PM2.5过滤器，透明 PC 圆筒一体滤杯，快插 1/4" 特氟龙接口/多层玻纤 + PTFE 复合高效介质，适配赛默飞5030sharp
	
	
	
	4个
	
	
	
	
	
	

	活性炭，20-40目，适配赛默飞111
	
	
	
	1瓶
	
	
	
	
	
	

	氧化剂，8-14目，适配赛默飞111
	
	
	
	1瓶
	
	
	
	
	
	

	PM2.5纸带，高纯硼硅玻璃微纤维 40mm，适配赛默飞5030sharp
	
	
	
	4卷
	
	
	
	
	
	

	小泵膜，FKM 氟橡胶（Viton）+PTFE 涂层，适配赛默飞43i、48i、49i
	
	
	
	1个
	
	
	
	
	
	

	大泵膜，FKM 氟橡胶（Viton）+PTFE 涂层，适配赛默飞42i
	
	
	
	1个
	
	
	
	
	
	

	CO红外光源，适配赛默飞48i
	
	
	
	1个
	
	
	
	
	
	

	臭氧涤除器，适配赛默飞49i
	
	
	
	1个
	
	
	
	
	
	

	其他要求
	[bookmark: _GoBack]报价截止时间：2026年7月1日 
	合计
	人民币：
	

	
	
	
	大写：
	


注1：询价单需在“供应商全称”处加盖公章。
注2：报价时需提供(1)有效填写的询价单（盖章原件）、(2)供应商营业执照（盖章复印件）、（3）依法缴纳人员社保的证明材料或承诺函（盖章原件）。

