采购协议供货询价单

| 采购人发出询价时间 | 2026.6.29 |  |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 苏州市环境监测站 |  |  |  |  |  | 供应商全称（公章） |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 苏州市虎丘区竹园路8号 |  |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 蔡宁宁 | 联系电话 | 0512-68707629 jcz@hbj.suzhou.gov.cn |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 名称、规格 |  |  | 服务内容 | 服务期 | 地点 | 数量 | 单价 | 总价 | 地点 | 配置是否完全满足 | 服务期能否满足 | 备注 |
| 滤膜，47mm 聚四氟乙烯 |  |  | 上方山空气自动站运维耗材采购 | 14天 | 苏州市虎丘区竹园路8号 | 96片 |  |  |  |  |  |  |
| PM2.5过滤器，透明 PC 圆筒一体滤杯，快插 1/4" 特氟龙接口/多层玻纤 + PTFE 复合高效介质，适配赛默飞5030sharp |  |  |  |  |  | 4个 |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭，20-40目，适配赛默飞111 |  |  |  |  |  | 1瓶 |  |  |  |  |  |  |
| 氧化剂，8-14目，适配赛默飞111 |  |  |  |  |  | 1瓶 |  |  |  |  |  |  |
| PM2.5纸带，高纯硼硅玻璃微纤维 40mm，适配赛默飞5030sharp |  |  |  |  |  | 4卷 |  |  |  |  |  |  |
| 小泵膜，FKM 氟橡胶（Viton）+PTFE 涂层，适配赛默飞43i、48i、49i |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 大泵膜，FKM 氟橡胶（Viton）+PTFE 涂层，适配赛默飞42i |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| CO红外光源，适配赛默飞48i |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 臭氧涤除器，适配赛默飞49i |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 | 报价截止时间：2026年7月1日 |  |  |  |  | 合计 | 人民币： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

注1：询价单需在“供应商全称”处加盖公章。

注2：报价时需提供(1)有效填写的询价单（盖章原件）、(2)供应商营业执照（盖章复印件）、（3）依法缴纳人员社保的证明材料或承诺函（盖章原件）。