附件2

| 2026年度“苏州西山”国家环境空气质量区域监测站化粪池、 雨水收集系统日常维护及垃圾清运服务验收表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容 | 验收标准及要求 | 验收结果 |
| 一 | 化粪池清运及维护 | 化粪池清运 | 1.池内整体洁净，无大量淤积污泥、大块杂物、漂浮垃圾，池底无厚层沉淀积泥，剩余淤泥厚度不得影响污水正常沉降分解，无堵塞死角。 | □合格 □不合格 |
|  |  |  | 2.池壁、池顶、导流隔墙、进出水口管壁无顽固附着污物、垢层，无腐烂、粘连杂物，整体观感干净整洁。 | □合格 □不合格 |
|  |  |  | 3.池内液位控制合规，正常工况下液位不超过池体有效容积60%，无污水满溢、倒灌、积水滞留问题，高低液位切换顺畅。 | □合格 □不合格 |
|  |  |  | 4.清掏废弃物全部完成无害化清运，无就地堆放、残留粪渣、废液渗漏。 | □合格 □不合格 |
|  |  | 化粪池保养 | 1.池体结构完好，无开裂、破损、渗漏、变形，池体周边土体无塌陷、沉降，防渗性能良好，无地下水渗入、污水外渗现象。 | □合格 □不合格 |
|  |  |  | 2.化粪池盖板、检查口、清掏口密封严实，无缺失、破损、松动，缝隙密封良好，可有效防止异味外泄、杂物落入、人员误坠。 | □合格 □不合格 |
|  |  |  | 3.进出水管道、导流装置、通气管道通畅无阻，无堵塞、淤积、破损，污水进水、分格流转、出水排水全程顺畅，通水试验无滞流、回流、积水问题。 | □合格 □不合格 |
| 二 | 雨水收集系统维护 | 屋面垃圾清理 | 屋面（含天台）无大件垃圾、无堆积落叶、无泥沙淤积；阴阳角、设备基座周边、女儿墙根部无杂物死角。 | □合格 □不合格 |
|  |  | 下水口（雨水斗 / 雨水口）清理 | 篦子完整无缺失、安装牢固；雨水斗内无树叶、泥沙、垃圾堵塞，滤网干净无遮挡。 | □合格 □不合格 |
|  |  | 系统维护 | 管道支架、抱箍齐全牢固无松动，管道、阀门无渗漏、保温层无脱落，储水罐内无污物，控制系统运行正常。 | □合格 □不合格 |
| 三 | 日常垃圾清运 | 日常垃圾清运 | 全覆盖，无死角、无遗漏；垃圾集中点无堆积、无滞留，清运及时；清运后做到车走地净，无遗留杂物。 | □合格 □不合格 |
| 服务期间发现的问题 及整改情况： |  |  |  |  |
| 验收结论（合格/不合格）： |  |  |  |  |
| 清运单位签字确认： |  |  | 日期： |  |
| 委托单位签字确认： |  |  | 日期： |  |