采购协议供货询价单

| 采购人发出询价时间 | 2026.8.3 |  |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 苏州市环境监测站 |  |  |  |  |  | 供应商全称（公章） |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 苏州市虎丘区竹园路8号 |  |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 蔡宁宁 | 联系电话 | 0512-68707629 jcz@hbj.suzhou.gov.cn |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 名称、规格 |  |  | 服务内容 | 服务期 | 地点 | 数量 | 单价 | 总价 | 地点 | 配置是否完全满足 | 服务期能否满足 | 备注 |
| 流量计（大流量），0-20L，ALICAT |  |  | 上方山空气自动站运维所需相关仪器耗材 | 14天 | 苏州市虎丘区竹园路8号 | 1个 |  |  |  |  |  | 须有合格的校准证书 |
| 流量计（小流量），0-100ml，ALICAT |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  | 须有合格的校准证书 |
| 温湿度计，FYTH-1 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  | 校准温湿度，须有合格的校准证书 |
| 大气压计，DYM3 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  | 校准大气压，须有合格的校准证书 |
| 外置泵，适用赛默飞42i/43i/48i/49i |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 紫外灯，适用赛默飞49i |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| RS485-RS232转接器，适用LUFFT-WS500UMB转接工控器 |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 软管/适配器，配套ALICAT大小流量计，适用5030/MetOne1020/5030i颗粒物监测仪流量、气密性检查 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 采样支管及快插或卡套接头， 1/4" 特氟龙材质支管及快插或卡套接头 |  |  |  |  |  | 50米/20个 |  |  |  |  |  |  |
| PM2.5纸带，玻璃纤维宽幅30mm，适配MetOne BAM 1020 |  |  |  |  |  | 4卷 |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 | 报价截止时间：2026年8月5日 |  |  |  |  | 合计 | 人民币： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

注1：询价单需在“供应商全称”处加盖公章。

注2：报价时需提供(1)有效填写的询价单（盖章原件）、(2)供应商营业执照（盖章复印件）、（3）依法缴纳人员社保的证明材料或承诺函（盖章原件）。