采购协议供货询价单
	采购人发出询价时间
	2026.8.3
	供应商报价时间
	

	采购人全称
	苏州市环境监测站
	供应商全称（公章）
	

	采购人详细地址
	苏州市虎丘区竹园路8号
	供应商详细地址
	

	经办人
	蔡宁宁
	联系电话
	0512-68707629
jcz@hbj.suzhou.gov.cn
	联系人
	　
	联系电话
	

	名称、规格
	服务内容
	服务期
	地点
	数量
	单价
	总价
	地点
	配置是否完全满足
	服务期能否满足
	备注

	流量计（大流量），0-20L，ALICAT
	上方山空气自动站运维所需相关仪器耗材
	14天
	苏州市虎丘区竹园路8号

	1个
	
	
	
	
	
	须有合格的校准证书

	流量计（小流量），0-100ml，ALICAT
	
	
	
	1个
	
	
	
	
	
	须有合格的校准证书

	温湿度计，FYTH-1
	
	
	
	1套
	
	
	
	
	
	校准温湿度，须有合格的校准证书

	大气压计，DYM3
	
	
	
	1套
	
	
	
	
	
	校准大气压，须有合格的校准证书

	外置泵，适用赛默飞42i/43i/48i/49i
	
	
	
	1套
	
	
	
	
	
	

	紫外灯，适用赛默飞49i
	
	
	
	1个
	
	
	
	
	
	

	RS485-RS232转接器，适用LUFFT-WS500UMB转接工控器
	
	
	
	1个
	
	
	
	
	
	

	软管/适配器，配套ALICAT大小流量计，适用5030/MetOne1020/5030i颗粒物监测仪流量、气密性检查
	
	
	
	1套
	
	
	
	
	
	

	采样支管及快插或卡套接头， 1/4" 特氟龙材质支管及快插或卡套接头
	
	
	
	50米/20个
	
	
	
	
	
	

	PM2.5纸带，玻璃纤维宽幅30mm，适配MetOne BAM 1020
	
	
	
	4卷
	
	
	
	
	
	

	其他要求
	报价截止时间：2026年8月5日 
	合计
	人民币：
	

	
	
	
	大写：
	


注1：询价单需在“供应商全称”处加盖公章。
[bookmark: _GoBack]注2：报价时需提供(1)有效填写的询价单（盖章原件）、(2)供应商营业执照（盖章复印件）、（3）依法缴纳人员社保的证明材料或承诺函（盖章原件）。
