附件2

| 2026年度太湖流域水环境苏州望亭质控分中心建筑设施改造提升项目 服务验收表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容 | 验收标准及要求 | 验收结果 |
| 1 | 大院设备间地板损坏 | 拆除泡水破损旧地板，基层清理找平，铺设新地板。 | 地板铺设平整牢固，接缝严密，无松动起翘，表面完好，满足设备间承重使用要求。 | □合格 □不合格 |
| 2 | 设备间地沟盖板损坏，焊接维修 | 对损坏地沟盖板焊接加固，锈蚀部位除锈并做防腐处理。 | 焊接牢固，焊缝平整无虚焊开裂，盖板安放平稳无晃动，防腐涂层完整。 | □合格 □不合格 |
| 3 | 大院大门灯损坏 | 拆除损坏灯具，更换大门灯，线路检查并接线调试。 | 灯具安装牢固，接线规范，通电点亮正常，外壳完好，防水密封到位。 | □合格 □不合格 |
| 4 | 设备间顶灯更换 | 拆除旧顶灯，安装新顶灯，检修线路并通电测试。 | 灯具固定牢靠，接线安全规范，通电照明稳定无频闪，灯罩完好。 | □合格 □不合格 |
| 5 | 大院围墙修补，大厅，楼梯，涂料翻新 | 破损墙体修补找平，墙面打磨，整体涂刷涂料翻新。 | 墙面基层坚实，腻子平整，涂料涂刷均匀，无色差、流挂、起皮现象。 | □合格 □不合格 |
| 6 | 设备间空调外墙漏水维修，涂料修补 | 排查漏水点，修复破损损管道，进行防水处理，和防水测试，确保管道无渗漏。 | 管道修复后无渗漏，防水涂层防水涂层均匀无遗漏。含有防水标志。 | □合格 □不合格 |
| 7 | 一楼设备间漏水维修，涂料维修 | 排查漏水点，修复破损损管道，进行防水处理，和防水测试，确保管道无渗漏。 | 管道修复后无渗漏，防水涂层防水涂层均匀无遗漏。含有防水标志。 | □合格 □不合格 |
| 8 | 室内两套，室外防盗门锁一套 | 拆除旧损坏门锁，安装新锁具，调试锁舌与钥匙启闭功能。 | 门锁安装牢固，开关顺畅，锁闭可靠，钥匙启闭正常，防盗性能完好。 | □合格 □不合格 |
| 9 | 窗户门锁损坏更换 | 拆除损坏窗锁，安装新窗锁，调试锁扣启闭。 | 安装新锁具，保证窗户牢固、锁具正常开关。 | □合格 □不合格 |
| 10 | 设备间2，窗户损坏，更换成玻璃窗 | 拆除破损旧窗，安装新玻璃窗，打胶密封，调试窗扇。 | 玻璃窗安装稳固，玻璃无裂纹划痕，密封胶饱满连续，关闭严实，无渗水透风。 | □合格 □不合格 |
| 11 | 传达室窗帘破损 | 拆除旧破损窗帘，安装新窗帘，固定窗帘轨道并调试。 | 窗帘轨道安装牢固，窗帘尺寸匹配，拉动顺滑无卡顿，面料完好无破损。 | □合格 □不合格 |
| 12 | 二楼卫生间百叶窗损坏更换 | 拆除损坏百叶窗，安装新百叶窗，固定支架，调试叶片。 | 百叶窗支架牢固，叶片调节顺畅，角度可控，关闭遮光良好，无松动脱落。 | □合格 □不合格 |
| 13 | 三楼窗帘损坏更换 | 拆除旧破损窗帘，安装新窗帘，固定窗帘轨道并调试。 | 窗帘轨道安装牢固，窗帘尺寸匹配，拉动顺滑无卡顿，面料完好无破损。 | □合格 □不合格 |
| 14 | 三楼会议室百叶窗损坏更换 | 拆除损坏百叶窗，安装新百叶窗，固定支架，调试叶片。 | 百叶窗支架牢固，叶片调节顺畅，角度可控，关闭遮光良好，无松动脱落。 | □合格 □不合格 |
| 15 | 设备间排水系统改造 | 采用水泥砖块对点位封堵，砂浆勾缝，养护成型后，做防水测试。 | 封堵结构密实，砂浆饱满无裂缝，封堵部位不渗水，达到控水挡水效果。 | □合格 □不合格 |
|  |  | 出水口封堵施工，铺设75米排水管道，安装出水总阀门并调试。 | 管道铺设顺直，阀门安装牢固，启闭灵活，开阀门能顺利排水出去，连接处密封无渗漏。 | □合格 □不合格 |
| 16 | 一楼入户门，防水脚垫更换 | 拆除旧脚垫，铺设新防水门垫，固定找平。 | 防水脚垫尺寸匹配，铺设平整贴合地面，防滑防水，无起卷翘边。 | □合格 □不合格 |
| 17 | 管道检测 下水道疏通，污水池清洗、清淤 | 管道检测过程有视频和照片证明，现场污泥抽吸装车，污泥清运出场处置。 | 淤泥清理彻底，污泥全部清运离场，现场无残留淤泥、污水。 | □合格 □不合格 |
| 18 | 潜水泵 | 潜水泵就位安装，连接管路，通电试运行。 | 潜水泵安装稳固，接线规范，通电运转平稳，启停正常，抽水能力满足排水需求。 | □合格 □不合格 |
| 服务期间发现的问题 及整改情况： |  |  |  |  |
| 验收结论（合格/不合格）： |  |  |  |  |
| 建设单位签字确认： |  |  | 日期： |  |
| 委托单位签字确认： |  |  | 日期： |  |