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服务名称
	
维修内容
	单位
	数量
	
规格
	
预算单价
	
预算价

	1
	地板
	大院设备间地板损坏
	块
	6
	50cm*10cm
	

50
	

300

	
	
	设备间地沟盖板损坏，焊接维修
	根
	10
	30cm*3cm
	

40
	

400

	2
	灯泡
	大院大门灯损坏
	个
	2
	35-45cm
	
80
	
160

	
	
	设备间顶灯更换
	个
	2
	80*80
	
115
	
230

	3
	墙面刷漆、涂料翻新
	大院围墙修补，大厅，楼梯，涂料翻新
	项
	1
	230㎡
	
27.5
	
6325

	4
	外墙漏水维修
	设备间空调外墙漏水维修，涂料修补
	
项
	
1
	
5㎡
	


53
	


265

	
	
	一楼设备间漏水维修，涂料维修
	项
	1
	6㎡
	
500
	
500

	5
	门锁、窗户锁更换
	室内两套，室外防盗门锁一套
	把
	3
	/
	
195
	
585

	
	
	窗户门锁损坏更换
	个
	4
	门锁
	
120
	
480

	6
	玻璃窗
	设备间2，窗户损坏，更换成玻璃窗
	个
	2
	2m*0.6m
	
600
	
1200

	7
	窗帘更换
	传达室窗帘破损
	个
	2
	1.8m*2m
	
175
	
350

	
	
	二楼卫生间百叶窗损坏更换
	个
	1
	2.5m*3m
	
380
	
380

	
	
	三楼窗帘损坏更换
	个
	1
	2.65m*2m
	
185
	
185

	
	
	三楼会议室百叶窗损坏更换
	个
	2
	2.6m*0.4m
	
175
	
350

	8
	
设备间排水控制
	水泥砖块封堵
	项
	1
	/
	

400
	



580

	
	
	设备间1出水口封堵，做出水总阀门
	项
	1
	75管（3寸）6m    75阀门  1个

	

180
	

	9
	防水门垫
	一楼入户门，防水脚垫更换
	个
	2
	2.5m*1.5m
	

90
	

180

	10
	管道疏通
	管道检测
	项
	1
	70m
	
25
	
1750

	
	
	下水道疏通，污水池清洗
	项
	1
	70m
	
65
	
4550

	
	
	清淤
	车
	1
	1
	
700
	
700

	11
	潜水泵
	潜水泵
	台
	1
	380mm*145mm
	630
	630

	12
	人工费
	人工、机械
	项
	10
	\
	350
	3500

	13
	管理费
	场地安全统筹、垃圾清运等
	项
	1
	\
	
2360
	
2360
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