附件1

关于2026年度太湖流域水环境苏州望亭质控分中心建筑设施改造提升项目采购需求及预算明细

| 序号 | 服务名称 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 规格 | 预算单价 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地板 | 大院设备间地板损坏 | 块 | 6 | 50cm*10cm | 50 | 300 |
|  |  | 设备间地沟盖板损坏，焊接维修 | 根 | 10 | 30cm*3cm | 40 | 400 |
| 2 | 灯泡 | 大院大门灯损坏 | 个 | 2 | 35-45cm | 80 | 160 |
|  |  | 设备间顶灯更换 | 个 | 2 | 80*80 | 115 | 230 |
| 3 | 墙面刷漆、涂料翻新 | 大院围墙修补，大厅，楼梯，涂料翻新 | 项 | 1 | 230㎡ | 27.5 | 6325 |
| 4 | 外墙漏水维修 | 设备间空调外墙漏水维修，涂料修补 | 项 | 1 | 5㎡ | 53 | 265 |
|  |  | 一楼设备间漏水维修，涂料维修 | 项 | 1 | 6㎡ | 500 | 500 |
| 5 | 门锁、窗户锁更换 | 室内两套，室外防盗门锁一套 | 把 | 3 | / | 195 | 585 |
|  |  | 窗户门锁损坏更换 | 个 | 4 | 门锁 | 120 | 480 |
| 6 | 玻璃窗 | 设备间2，窗户损坏，更换成玻璃窗 | 个 | 2 | 2m*0.6m | 600 | 1200 |
| 7 | 窗帘更换 | 传达室窗帘破损 | 个 | 2 | 1.8m*2m | 175 | 350 |
|  |  | 二楼卫生间百叶窗损坏更换 | 个 | 1 | 2.5m*3m | 380 | 380 |
|  |  | 三楼窗帘损坏更换 | 个 | 1 | 2.65m*2m | 185 | 185 |
|  |  | 三楼会议室百叶窗损坏更换 | 个 | 2 | 2.6m*0.4m | 175 | 350 |
| 8 | 设备间排水控制 | 水泥砖块封堵 | 项 | 1 | / | 400 | 580 |
|  |  | 设备间1出水口封堵，做出水总阀门 | 项 | 1 | 75管（3寸）6m 75阀门 1个 | 180 |  |
| 9 | 防水门垫 | 一楼入户门，防水脚垫更换 | 个 | 2 | 2.5m*1.5m | 90 | 180 |
| 10 | 管道疏通 | 管道检测 | 项 | 1 | 70m | 25 | 1750 |
|  |  | 下水道疏通，污水池清洗 | 项 | 1 | 70m | 65 | 4550 |
|  |  | 清淤 | 车 | 1 | 1 | 700 | 700 |
| 11 | 潜水泵 | 潜水泵 | 台 | 1 | 380mm*145mm | 630 | 630 |
| 12 | 人工费 | 人工、机械 | 项 | 10 | \ | 350 | 3500 |
| 13 | 管理费 | 场地安全统筹、垃圾清运等 | 项 | 1 | \ | 2360 | 2360 |
| 预算总价：25960.00元（人民币贰万伍仟玖佰陆拾元整） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价包含维修服务所需配件、运输、人工、税费等所有费用；每项报价均不能超过每项预算价。