苏州市生态环境局文件

苏环建〔2026〕09第0090号

关于对苏州市黄甫空气净化工程有限公司

建设项目环境影响报告表的批复

苏州市黄甫空气净化工程有限公司：

你公司公司报送的《公司整体搬迁（改造）项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究，现批复如下： 一、项目基本情况 项目位于苏州市吴江区黎里镇新阳路1025号，建设内容为公司整体搬迁（改造）项目。 二、根据你公司委托苏州恒为环境科技有限公司（编制主持人：许志忠，职业资格证书管理号：20220503532000000054）编制的《公司整体搬迁（改造）项目环境影响报告表》结论，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。 三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作： 1.厂区应实行“清污分流、雨污分流”。项目生活污水经市政污水管网排入苏州汾湖水务发展有限公司(黎里工业再生水厂)处理，尾水达标排放。 2.本项目产生的废气须收集处理后排放，按环评要求设置排气筒高度，其中非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）相关标准。加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。 3.本项目须选用低噪声设备，对噪声源须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，使厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物必须委托有资质单位安全处置。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）要求，确保不对周围环境和地下水造成影响。 5.你公司在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 6.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控『1997』122号）的规定规范设置各类排污口及标识。 7.按报告表要求制定自行监测方案，并规范开展监测活动。 8.请做好其他有关污染防治工作。 四、本项目实施后，污染物年排放量初步核定为：生活污水污染物(接管考核量）：废水量≤480吨、COD≤0.17吨、SS≤0.11吨、氨氮≤0.01吨、总磷≤0.002吨、总氮≤0.02吨。大气污染物：有组织非甲烷总烃≤0.013吨；无组织非甲烷总烃≤0.014吨、颗粒物≤0.0268吨。 五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。 六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。 七、苏州市吴江生态环境综合行政执法局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 八、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。 九、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。 十、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

苏州市生态环境局的的的的 2026年7月20日 项目代码：2506-320573-89-02-514600

|  | 抄送：苏州市吴江生态环境局，苏州市生态环境综合行政执法局，苏州市固体废物管理中心,苏州市环境应急与事故调查中心。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 苏州市生态环境局办公室 | 2026年7月20日印发 |  |