采购协议供货询价单

| 采购人发出询价时间 | 2025年12月2日 |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 苏州市生态环境综合行政执法局 |  |  |  |  | 供应商全称（公章） |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 苏州市高新区竹园路8号 |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 姜丽君 | 联系电话 | 65221872 zfjdq@hbj.suzhou.gov.cn |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 项目名称 | 配置要求 |  | 服务期 | 地点 | 数量 | 单价 | 总价 （万元） | 地点 | 配置是否完全满足 | 服务期能否满足 | 备注 |
| 购买便携式氢火焰离子检测仪（FID）1台 | 满足(HJ733-2014)《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》、HJ1230-2021《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》、GB20950-2020《储油库大气污染物排放标准》、GB 20951-2020《油品运输大气污染物排放标准》、GB 20952-2020《加油站大气污染物排放标准》等标准的挥发性有机物(VOCs)检测要求。采用FID和PID双检测器，整体设备重量不超过2.5kg，配氢气发生器。12月10日前可交货。 |  | 一年 | 竹园路8号 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 | 报价截止时间：2025年12月4日（星期四） |  |  |  |  | 合计： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大写 |  |  |  |  |  |

注：此件加盖公章才为有效。