采购协议供货询价单

	采购人发出询价时间
	2025年12月2日
	供应商报价时间
	

	采购人全称
	苏州市生态环境综合行政执法局
	供应商全称（公章）
	

	采购人详细地址
	苏州市高新区竹园路8号
	供应商详细地址
	

	经办人
	姜丽君
	联系电话
	65221872
zfjdq@hbj.suzhou.gov.cn
	联系人
	　
	联系电话
	

	项目名称
	配置要求
	服务期
	地点
	数量
	单价
	总价
（万元）
	地点
	配置是否完全满足
	服务期能否满足
	备注

	购买便携式氢火焰离子检测仪（FID）1台
	满足(HJ733-2014)《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》、HJ1230-2021《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》、GB20950-2020《储油库大气污染物排放标准》、GB 20951-2020《油品运输大气污染物排放标准》、GB 20952-2020《加油站大气污染物排放标准》等标准的挥发性有机物(VOCs)检测要求。采用FID和PID双检测器，整体设备重量不超过2.5kg，配氢气发生器。12月10日前可交货。
	一年
	竹园路8号
	1
	
	
	
	
	
	　

	其他要求
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	大写 
	



注：此件加盖公章才为有效。
