## Sheet1
2025年8月吴中区污染源（废水）监督监测数据
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否超标 | 是否有评价限值
苏州富裕染色有限公司 | 企业设施排放口 | 总氮（以N计） | 2025-08-11 | 12.3 | 30 | mg/L | 否 | 是
苏州富裕染色有限公司 | 企业设施排放口 | 色度 | 2025-08-11 | 9 | 80 | 倍 | 否 | 是
苏州富裕染色有限公司 | 企业设施排放口 | 化学需氧量 | 2025-08-11 | 108 | 200 | mg/L | 否 | 是
苏州富裕染色有限公司 | 企业设施排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-11 | 10.5 | 20 | mg/L | 否 | 是
苏州富裕染色有限公司 | 企业设施排放口 | 总磷（以P计） | 2025-08-11 | 0.12 | 1.5 | mg/L | 否 | 是
苏州富裕染色有限公司 | 企业设施排放口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-08-11 | 22.0 | 50 | mg/L | 否 | 是
苏州富裕染色有限公司 | 企业设施排放口 | 悬浮物 | 2025-08-11 | 15 | 100 | mg/L | 否 | 是
苏州富裕染色有限公司 | 企业设施排放口 | 苯胺类 | 2025-08-11 | 0.16 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
苏州富裕染色有限公司 | 企业设施排放口 | 硫化物 | 2025-08-11 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
苏州富裕染色有限公司 | 企业设施排放口 | 总锑 | 2025-08-11 | 0.0042 | 0.08 | mg/L | 否 | 是
苏州富裕染色有限公司 | 企业设施排放口 | pH值 | 2025-08-11 | 7.0 | 6-9 | 无量纲 | 否 | 是
苏州市吴中区富达针织染整有限公司 | 企业设施排放口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-08-29 | 14.7 | 30 | mg/L | 否 | 是
苏州市吴中区富达针织染整有限公司 | 企业设施排放口(DW001) | pH值 | 2025-08-29 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 否 | 是
苏州市吴中区富达针织染整有限公司 | 企业设施排放口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-08-29 | 0.27 | 1.5 | mg/L | 否 | 是
苏州市吴中区富达针织染整有限公司 | 企业设施排放口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-08-29 | 7.66 | 20 | mg/L | 否 | 是
苏州市吴中区富达针织染整有限公司 | 企业设施排放口(DW001) | 悬浮物 | 2025-08-29 | 12 | 100 | mg/L | 否 | 是
苏州市吴中区富达针织染整有限公司 | 企业设施排放口(DW001) | 苯胺类 | 2025-08-29 | 0.71 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
苏州市吴中区富达针织染整有限公司 | 企业设施排放口(DW001) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-08-29 | 24.4 | 50 | mg/L | 否 | 是
苏州市吴中区富达针织染整有限公司 | 企业设施排放口(DW001) | 总锑 | 2025-08-29 | 0.0175 | 0.10 | mg/L | 否 | 是
苏州市吴中区富达针织染整有限公司 | 企业设施排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-08-29 | 118 | 200 | mg/L | 否 | 是
苏州市吴中区富达针织染整有限公司 | 企业设施排放口(DW001) | 硫化物 | 2025-08-29 | 0.48 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
苏州市吴中区富达针织染整有限公司 | 企业设施排放口(DW001) | 色度 | 2025-08-29 | 5 | 80 | 倍 | 否 | 是
苏州东瑞制药有限公司（善丰路） | 废水总排口(DW001) | 总氮 | 2025-08-29 | 1.46 | 30 | mg/L | 否 | 是
苏州东瑞制药有限公司（善丰路） | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2025-08-29 | 7 | 400 | mg/L | 否 | 是
苏州东瑞制药有限公司（善丰路） | 废水总排口(DW001) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-08-29 | 9.2 | 300 | mg/L | 否 | 是
苏州东瑞制药有限公司（善丰路） | 废水总排口(DW001) | 硫化物 | 2025-08-29 | <0.01 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
苏州东瑞制药有限公司（善丰路） | 废水总排口(DW001) | 总磷 | 2025-08-29 | 0.03 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
苏州东瑞制药有限公司（善丰路） | 废水总排口(DW001) | 硝基苯类 | 2025-08-29 | <0.00022 | 5.0 | mg/L | 否 | 是
苏州东瑞制药有限公司（善丰路） | 废水总排口(DW001) | 色度 | 2025-08-29 | 2 | 30 | 倍 | 否 | 否
苏州东瑞制药有限公司（善丰路） | 废水总排口(DW001) | 总铜 | 2025-08-29 | 0.002 | 2.0 | mg/L | 否 | 是
苏州东瑞制药有限公司（善丰路） | 废水总排口(DW001) | 氨氮 | 2025-08-29 | 0.05 | 25 | mg/L | 否 | 是
苏州东瑞制药有限公司（善丰路） | 废水总排口(DW001) | 总氰化物 | 2025-08-29 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
苏州东瑞制药有限公司（善丰路） | 废水总排口(DW001) | 总锌 | 2025-08-29 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 否 | 是
苏州东瑞制药有限公司（善丰路） | 废水总排口(DW001) | 动植物油 | 2025-08-29 | 0.07 | 100 | mg/L | 否 | 是
苏州东瑞制药有限公司（善丰路） | 废水总排口(DW001) | 挥发酚 | 2025-08-29 | <0.001 | 2.0 | mg/L | 否 | 是
苏州东瑞制药有限公司（善丰路） | 废水总排口(DW001) | 苯胺类 | 2025-08-29 | <0.03 | 5.0 | mg/L | 否 | 是
苏州东瑞制药有限公司（善丰路） | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-08-29 | 28 | 500 | mg/L | 否 | 是
苏州东瑞制药有限公司（善丰路） | 废水总排口(DW001) | pH | 2025-08-29 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 否 | 是