## 废水监测
2025年12月吴中区污染源（废水）执法监测数据
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 是否超标 | 是否有评价限值
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 色度 | 2025-12-10 | 2 | 30 | 倍 | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 粪大肠菌群数 | 2025-12-10 | 198 | 1000 | 个/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 悬浮物 | 2025-12-10 | 8 | 10 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 动植物油 | 2025-12-10 | 0.16 | 1 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 阴离子表面活性剂 | 2025-12-10 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-12-10 | 6.6 | 10 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 总铬 | 2025-12-10 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 六价铬 | 2025-12-10 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-12-10 | 0.07 | 5 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 总镍 | 2025-12-10 | <0.007 | 0.05 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 总汞 | 2025-12-10 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 总氮（以N计） | 2025-12-10 | 6.28 | 15 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 总镉 | 2025-12-10 | 0.0002 | 0.01 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 总锌 | 2025-12-10 | <0.05 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 总铜 | 2025-12-10 | 0.003 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 总磷（以P计） | 2025-12-10 | 0.41 | 10 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 总砷 | 2025-12-10 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 烷基汞 | 2025-12-10 | <0.00002 | 0 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 总锰 | 2025-12-10 | 0.137 | 2.0 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 石油类 | 2025-12-10 | 0.08 | 1 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 2025-12-10 | 24 | 50 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | 总铅 | 2025-12-10 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司 | 废水排放口 | pH值 | 2025-12-10 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 否 | 是
苏州药明检测检验有限责任公司 | 1(DW001) | 化学需氧量 | 2025-12-11 | 568 | 500 | mg/L | 否 | 否
苏州药明检测检验有限责任公司 | 1(DW001) | 动植物油 | 2025-12-11 | 0.20 | 100 | mg/L | 否 | 否
苏州药明检测检验有限责任公司 | 1(DW001) | 悬浮物 | 2025-12-11 | 8 | 400 | mg/L | 否 | 否
苏州药明检测检验有限责任公司 | 1(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-12-11 | 0.04 | 5 | mg/L | 否 | 否
苏州药明检测检验有限责任公司 | 1(DW001) | pH | 2025-12-11 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 否 | 否
苏州药明检测检验有限责任公司 | 1(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-12-11 | 0.55 | 45 | mg/L | 否 | 否
苏州药明检测检验有限责任公司 | 1(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-12-11 | 0.04 | 25 | mg/L | 否 | 否
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 总镉 | 2025-12-09 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 石油类 | 2025-12-09 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 动植物油 | 2025-12-09 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-12-09 | 0.05 | 5;8 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 总汞 | 2025-12-09 | <0.00004 | 1 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 化学需氧量 | 2025-12-09 | 23 | 50 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 色度 | 2025-12-09 | 2 | 30 | 倍 | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 烷基汞 | 2025-12-09 | <0.00002 | 0 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 六价铬 | 2025-12-09 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-12-09 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 总砷 | 2025-12-09 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 粪大肠菌群数 | 2025-12-09 | 184 | 1000 | 个/L | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | pH值 | 2025-12-09 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 总铅 | 2025-12-09 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 悬浮物 | 2025-12-09 | 7 | 10 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 总铬 | 2025-12-09 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 总氮（以N计） | 2025-12-09 | 7.07 | 15 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-12-09 | 6.0 | 10 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 总磷（以P计） | 2025-12-09 | 0.06 | 1.5 | mg/L | 否 | 是